湘交环境               产品文件编号：XJHJ-2021-05

XIANGJIAOHUANJING

湖南省湘交院环境工程有限公司

污水处理厂安全生产管理制度

- 湖南省湘交院环境工程有限公司

- 2021年4月

湖南省湘交院环境工程有限公司

污水处理厂安全生产管理制度

编制：    辛    义

复核：    卢    健

审核：    唐 一 波

- 湖南省湘交院环境工程有限公司

- 2021年4月

湖南省湘交院环境工程有限公司

污水处理厂安全生产管理制度

第一章  总   则

为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》，确保全公司生产运行、设备管理、工艺操作等方面的安全，结合本公司实际情况，特制定安全生产管理制度。

第二章  安全管理网络及组织

第一条  建立健全以董事长为组长的安全生产领导小组，领导全公司的安全生产和劳动保护工作。

第二条  建立健全由安全生产领导小组为领导的全公司安全生产管理网络，负责各部门、班组的安全生产管理工作。

第三条   由分管副总为领导，污水处理厂厂长具体负责，组成安全防火领导小组，负责全公司安全防火工作。

第三章  安全生产责任制

第一条  董事长全面负责全公司安全生产管理工作、劳动保护工作和安全防火工作。

董事长的责任是：

1、严格贯彻执行国家和上级有关安全工作的法令、法规、制度和规定。

2、建立、健全本公司的安全生产责任制。

3、组织制定本公司安全生产规章制度和操作规程。

4、保证本公司安全生产投入的有效实施。

5、督促本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

6、组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案。

第二条  分管副总，对所分管部门的安全生产职责负有领导责任。

副总的责任是：

1、协助董事长做好本公司的安全生产管理工作。

2、认真做好各自主管范围内的安全管理工作。

3、定期组织、检查分管范围内的安全工作情况，协调部门间的工作关系。

4、在编制分管范围内各部门的生产、物资、培训教育等方面计划时，应将安全生产作为重要内容之一，纳入计划并贯彻落实。

第三条  各生产分公司环节干部负责协助公司领导对安全生产的管理。

环节干部对安全生产责任是：

1、检查本部门有关安全生产、劳动保护的法规、政策、制度的执行情况。

2、在拟制本部门工作计划和总结时，应同时计划和总结安全生产。

3、及时反馈安全生产工作中的重要信息。

4、定期检查安全防火设施和工作情况。

5、严格执行安全生产“五同时”，在生产计划、布置、检查、总结，评比时，必须同时计划、布置、检查、总结，评比安全情况，按照安全要求下达安全考核指标。

6、坚持“管生产必须管安全”的原则，认真贯彻执行和宣传安全生产法规和政策，在编制生产计划的同时负责编制安全技术劳动保护措施

7、负责制订和修订生产中的各项安全操作规程，并检查执行情况，做好安全管理工作。

8、坚持“安全第一，预防为主”的方针，每月组织对全公司设备运行、安全生产情况进行一次检查，及时发现问题，杜绝隐患，确保安全生。

9、加强生产、施工现场的安全管理，保证各项安全劳动保护措施的实施，建立安全生产、文明施工的良好秩序。

10、组织对安全事故的调查处理，提出防范措施，坚决做到“四不放过”，即“事故原因不清不放过，事故的责任者没有得到教育不放过，群众没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。

11、认真做好安全劳动技术措施的“三同时”，即与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。

12、按规定发放劳保用品，检查劳动保护和防护用品的使用情况。

13、安全技术措施计划所需费用列入财务计划并落实，专款专用，不得挪作他用。

14、组织好安全生产的三级教育。

15、定期组织职工的岗位培训和特殊工种的专业培训、考核、发证和换证工作。

16、对新进人员和调换岗位的工人应进行安全教育，未经教育者，不得安排上岗。

17、在编制职工技术培训计划、考工、定级时都应有安全技术知识内容。

18、经常对职工进行健康知识教育，制定卫生措施、防止职业病、传染病和食物中毒。

19、督促、检查食堂卫生，做好防暑降温，防寒保暖等季节性安全工作。

20、做好公司区环境卫生的整治工作。

21、结合班组宣传工作，定期做好安全生产、卫生保护的宣传教育工作。

第四条  公司安全员是本单位安全生产劳动保护的综合管理监督执行者。

安全员的责任是：

1、协助领导贯彻执行国家的安全生产，劳动保护的方针、政策、法规，参加上级召开的安全生产工作会议，并及时传达、检查执行情况。

2、参加、督促有关部门编制并审定安全生产制度、安全操作规程、安全技术措施、检查贯彻执行情况。

3、经常检查、分析本单位安全生产情况，对事故隐患，发限期整改通知，对重大危及安全的隐患，有权责令停产治理并迅速报总。

4、配合有关部门，做好安全生产宣传教育工作。

5、督促有关部门按规定发放劳动保护用品和正确使用劳动保护用品。

6、参加事故的调查、处理工作，协助有关部门提出防止事故重复发生的措施，督促按期实行。做好工场事故的统计、分析、上报工作。

第五条  班组长是安全生产的具体管理者。

班组长的责任是：

1、负责对本班人员进行安全生产教育和岗位安全教育，按期开展班组安全活动。

2、带头遵守和督促班组人员遵守各项安全管理制度，督促正确使用防护用品，及时制止和纠正违章现象。

3、在安排班组生产任务的同时，应同时安排布置安全防护措施。

4、发现生产中不安全的情况，应及时采取措施，如本班不能解决的，应及时上报，在落实措施后方可继续生产。

5、发生事故应立即上报，并保护好现场，伤员要迅速送往医院抢救。及时召开事故分析会，吸取教训，落实防护措施。

第六条  单位职工是安全生产的具体执行者。

职工的责任是：

1、应自觉遵守公司内劳动纪律和各项规章制度，严格执行安全操作规程，不违章作业，并制止他人违章作业。

2、熟悉和掌握设备日常维护规程，及时、认真做好设备的日常维护保养工作，确保安全生产。

3、积极参加安全生产活动，接受安全教育，正确使用机具设备、工具和劳动防护用品，切实做好个人安全生产工作。

第四章  安全生产宣传教育制度

第一条  对进入本公司新职工必须进行三级安全教育，由公司人力资源部进行公司级安全教育，分配到岗位后由班组进行岗位教育。经考核合格后方能上岗操作。

第二条  对于电气、受压容器、焊接、车辆驾驶等特殊工种人员，必经经过专门的安全技术培训，经考核合格，领取特殊工种的操作证后，方可独立进行操作。并定期参加年审、考核、换证工作。

第三条  在采用新的生产方式、添置新设备或调换工作岗位的时候，必须对工人进行操作培训和新工作岗位的安全教育。

第四条  采取各种宣传方式，大力宣传安全生产，努力营造良好的安全生产氛围。

第五章  安全生产检查制度

第一条  安全生产检查是生产过程中及时预测、预防和整改各种事故隐患，提高安全生产的有效性和可靠性的有效措施。

第二条  根据本公司实际情况，安全生产检查可分为：日常安全检查，定期安全检查，季节性安全检查，节日前后安全检查和重要部位检查。

第三条  日常安全检查要求各班组每天进行一次岗位安全检查，发现问题，及时汇报并采取措施，妥善解决。

第四条  定期安全检查由分管副总主持，分公司环节干部具体组织，每月对全公司安全生产、设备运行及防护安全进行全面检查，发现故障和隐患，落实责任人，限期整改。

第五条  季节性安全检查一年二次，分冬季防冻、防火安全检查和夏季防暑降温安全检查，确保季节变化时的安全生产。

第六条  节日前后安全检查是对职工进行节日安全教育，消除因节日期间职工纪律松懈，工作人员较少等原因引起的不安全因素。

第七条  重点部位检查是配电室、格栅泵房、生物池、加氯间、危化品仓库等，这几个在生产过程中影响大、功率大、危险性大的关键岗位进行专门的安全检查。

第六章  消防安全管理制度

第一条  消防安全责任

一、董事长是本公司的消防安全第一责任人，全面负责本公司的消防安全工作。

董事长的消防安全责任是：

1、贯彻执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。

2、将消防工作与本公司的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划。

3、为本公司的消防安全提供必要的经费和组织保障。

4、确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

5、组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理设计消防安全的重大问题。

6、根据消防法规的规定建立义务消防队。

7、组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

二、安全员是本公司的消防安全管理人。

安全员的消防安全责任是：

1、拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

2、组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促落实。

3、拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

4、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

5、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标志维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

6、组织管理义务消防队。

7、组织开展对员工进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

三、职工是本公司消防安全工作的具体执行者。

职工的消防安全责任是：

1、职工必须接受有关部门的消防培训，掌握扑救火灾的一般常识，必须懂得本岗位的防火要求，否则不准上岗操作。

2、严格遵守公司内的各项防火制度。

3、保持室内完好、整洁、不准堆放可燃物。

4、经常检查本岗位的防火安全，发现隐患及时处理并报告防火部门。

5、严禁在防火重点部位吸烟，使用明火等。

6、认真保管好消防器材，未经防火部门许可，消防器材不得挪作它用。

第二条  消防安全检查

综合办公室应至少每季度进行一次防火检查，各班组应至少每月进行一次防火检查，检查的内容包括：

1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。

2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。

3、消防通道、消防水源完好情况。

4、灭火器材配置及有效情况。

5、用火、用电有无声音情况。

6、特殊工种人员及其他员工消防知识的掌握情况。

7、消防安全重点部位的管理情况。

8、易燃易爆、危险化学品和公司所防火防爆措施的落实情况以及其他重要污渍的防火安全情况。

9、消防值班情况和设施运行、记录情况。

10、防火巡查情况。

11、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况。

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

第三条  消防安全宣传教育和培训

综合办公室、各班组作为消防安全管理工作的具体执行者，应当对每一名职工至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容

应当包括：

1、有关消防法规、本岗位消防设施的性能、灭火器材的使用方法。

2、报火警、扑救火灾以及自救逃生的知识和技能。

3、火灾应急预案的有关内容。

第四条  消防器材管理

1、公司消防器材范畴包括：灭火器、消防栓、消防水龙、消防带、沙桶等。

2、为确保消防器材能迅速有效扑灭初期火灾的预期目的，综合办公室组织对消防器材定期检查与维护保养。

3、各班组配备的消防器材，必须由专人管理，不得随意挪作他用。

4、各义务消防队员要掌握各种消防器材的性能、用途及保养使用方法。发现问题及时向综合办公室汇报，以便于及时维修和更换，从而确保消防器材的正常使用。

5、对在无任何火情、火灾的情况下随意动用和损坏消防器材者，按《排水管理处奖金处罚条例》中的相关规定对其进行严肃处理。

第五条  危险品、易燃、易爆品安全管理规定

1、储存、使用化学危险品和易燃易爆品的部门和个人，必须遵守各项安全管理制度，安全操作规程和防火安全制度。

2、使用危险品、易燃、易爆品时，必须有安全防护措施，并对盛装危险品的容器进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生。

3、危险品、易燃易爆品入库前，必须进行检查登记，入库后应定期进行检查。库内严禁吸烟和使用明火，并配备相应的消防器材。

4、危险品、易燃易爆品必须储存在专用储存室（柜）内，实行双人双锁保管。储存以满足生产需要为前提，不宜大量积存。

5、危险品领用实行两人两本帐登记方法，应定期对帐，做到帐帐相对无误，以防危险品流失。

6、使用危险品，易燃易爆品人员，必须穿戴好劳动防护用品，注意自身安全保护。

7、采购、存放、使用危险化学品必须按照国家有关规定，严格执行有关制度，任何部门及个人不得私自进入危险品仓库，领用危险化学品。

8、危险化学品采购员、保管员需持证上岗，定期参加复检及其他规定的培训教育活动。

第六条  化学危险品管理规定

1、为了加强对化学危险品的安全管理，保证安全生产，保障职工生命财产的安全，保护环境，制定本规定。

2、凡在本单位储存和使用化学危险品的部门和个人，必须遵守本规定。

3、本规定所指的化学危险品是指化验室所使用的化学药品。

4、化学危险品仓库管理人员必须经过培训，考核合格后持证上岗，并保持人员的相对稳定。

5、剧毒品必须执行双人管理、双把锁、双人运输、双人收发、双人使用的“五双”制度，领用时必须经主要负责人审批。

6、盛装化学危险品的容器，在使用前后必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。

7、化学危险品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。

8、遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。

9、受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品及桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。

10、化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放。

第七条  严禁使用电热器具的规定

1、科室、各班组一律不准使用电热器具（电炉、电热杯、电水壶、电饭煲）。如生产需要使用电热器具，须报公司部批准。

2、未经许可非生产用的电热器具一律交至仓库，统一保管。

3、上夜班的职工，晚饭一律到食堂热或烧。

4、 外来施工单位，也需遵照本通知执行，违反者给予经济处罚。

5、从发通告之日起，凡发现私自使用电热器具一次者，扣发当月奖金；如屡教不改，发现二次者，扣两个月奖金；发现三次者，扣三个月奖金；依次类推。

6、不执行本通告，发生一切用电事故者，按情节轻重，给予经济赔偿、行政处分、直至追究法律责任。

第七章  生产安全操作管理制度

第一条  污水处理公司内运行安全生产一般要求

1、凡本公司职工（包括临时工、实习生）要熟知安全操作规程，在操作中，应坚守岗位，严格按操作规程工作。

2、生产作业时必须穿工作鞋，注意防滑，不得在池上追逐奔跑，不得酒后上岗。

3、经常检查走道板、栏杆，如有不牢固或损坏情况，立即汇报修理。

4、夜班巡视及其他操作应佩戴公司统一配备的手电，禁止在照明不良的情况下操作。

5、遇有池上积雪或结冰时，应先清扫，然后上池工作。

6、作好日常维护、保养并作好巡视检查记录，发现异常情况，立即上报有关部门。

第二条  防毒气管理要求

1、下池、下井工作必须先填写《井下、池内作业工作票》，向领导申报，经总、或分管总批准后方可进行。

2、下池、下井工作前，必须检测池内、井下毒气浓度，不符合工作要求时，不得下去工作。

3、当井下、池内毒气超标时，必须采取必要的通风措施，等安全条件具备后，才可下池、下井工作。

4、井下、池内作业必须明确分工，明确负责人、安全员、抢救员，作业人数不得少于3人。

5、井下、池内作业严禁吸烟和明火作业，确实需要明火作业的，必须经安全主管负责部门批准，批准后才能进行。

6、井下、池内作业必须全神贯注，密切配合，系安全带、安全绳，下池作业必须穿救生衣，工作时不许嬉戏及随意离开岗位，以免发生危险。

第三条  防溺水和防高空坠落要求

1、池上栏杆必须经常检查，以防发生事故。

2、不准随意越栏工作，经批准后，越栏工作必须穿好救生衣或系好安全带并有人监护。

3、池上救生圈不得挪用，以备不测之需。

4、池上走道板必须保持平整和无积雪、无结冰。

5、全公司井盖如有腐蚀损坏,要及时调换。

6、患有心脏病、高血压和深度近视人员不得登高作业。

7、迷雾、大雪、大雨或六级以上大风天气不得登高作业。

8、登高时必须佩带安全帽和安全带。

9、夜间不摸黑登高。

10、饮酒、精神不振或医院证明不宜登高者不得高空作业。

11、登高必须检查脚手架、脚手板的牢固情况。

12、登高不准穿厚底皮鞋或携带笨重工具。

第四条  交接班规定

交接班工作是保证安全正常运行，明确责任的重要环节，全公司职工必须严格执行。

一、交接班工作内容：

1、交清本班生产运行及设备运转情况；

2、交清生产报表、生产工具；

3、交清上级工作指令；

4、共同对设备进行巡回检查。

二、交接班要求：

1、接班人员必须提前15分钟到岗；

2、交接班时，交接人员应全部到齐；

3、交接双方经认真检查，双方认可后，方可交接班。

三、交接人员任务：

1、交班前，交接人员必须对设备进行全面检查；

2、交班前应整理好生产报表，运行记录；

3、交班时，有责任回答接班人提出的问题；4、发现接班人有酗酒、精神失常等影响正

工作的情况时，不得交接，并有责任坚守岗位，报告有关部门，等待处理；

5、接班人逾时不到，有责任坚守岗位，报告有关部门。

四、接班人任务：

1、接班人必须认真听取交班人介绍情况，严格按交接内容逐项检查；

2、交班人员提前离岗，接班人应及时记录并向有关部门汇报；

3、交班人交班不清，接班人可拒绝接班，并向有关部门汇报。

五、特殊情况处理：

1、交接班时，突然发生事故或设备故障，应由交班人负责处理，接班人应协助工作，待处理完毕后方可交班。

2、如事故或设备故障在短时间内难以解决的，应汇报有关部门，有部门负责人决定交班人是否可离岗。

第八章  安全保卫规章制度

第一条  干部值班规定

1、值班干部要准时到岗，加强公司内巡视、督促门卫履行职责，检查劳动纪律，做好安全生产、防火、防盗等工作。

2、值班人员要加强责任心，加强巡视，认真做好值班记录，遇重大事件及时向领导和有关部门汇报处理。

3、值班人员要坚持原则，不徇私情，对违纪现象坚决制止并做好记录，值班人员如有徇私舞弊，一经查实严肃处理。

4、由于值班人员的工作失职，引起的生产事故、火灾事故和盗窃事件，情节轻者和经济责任制挂钩，情节严重者，解除管理人员聘用合同，并追究相应的责任。

5、因故不能来公司值班，由各部门自行安排解决，拒绝无人值班现象发生，无故不来值班者，按旷工论处。

6、值班记录本妥善保管，认真交接。

7、保管好值班室物品，做好值班室卫生保洁工作。

第二条  门卫管理制度

1、门卫人员应严守岗位，提高警惕，发现异常情况及时采取措施和报告主管部门，并做好记录。

2、门卫人员要坚持原则，严格出入门制度，对外来人员进公司须问清对方来意，经登记后方能进公司。

3、门卫人员要加强巡逻检查，不得擅离岗位，做好值班记录和交接班手续。

4、门卫人员对私拿公物或没经主管部门批准转借、私借公物、工具等有权过问，并不准其出公司门，对不听劝告者报告有关部门进行处理。

5、门卫在值班期间，公司内发生火警、盗警等事故，要及时向有关部门汇报，保护好现场，做好记录。

6、门卫人员在值班期间，凡有车辆进出必须立即作出反应，不得延误。

第九章  事故及处理制度

第一条  发生事故后，现场人员应积极采取措施进行处理，并迅速向主管部门或总报告。

第二条  发生伤亡事故后，负伤者或事故现场人员应立即向主管部门或总报告，总接到重伤、死亡、重大死亡等事故后，立即向上级主管部门报告。

第三条  发生死亡、重大死亡事故后，当时人在向上级报告的同时，保护好现场，并迅速采取措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

第四条  凡发生责任事故、人身伤亡事故和重大事故苗子，必须严格执行“四不放过原则”（事故原因不查清不放过，事故责任人没有受到处理不放过，事故责任和群众没有受到教育不放过，防范措施不落实不放过）。

第五条  对事故责任者（包括领导）应根据责任轻重、损失大小、认识态度提出处理意见。

第六条  对重大伤亡事故和重大事故苗子，应及时召开现场分析会，使广大职工吸取教训，防患于未然。

第七条  对因工负伤的职工和死者家属，要亲切关怀，给予慰问，根据国家有关规定，做好善后处理工作。

第十章  奖励与处罚

第一条  各部门、班组及个人在安全活动和安全生产中的表现，纳入月度考核和年度考核中，奖惩兑现。

第二条  对积极工作，完成生产任务，认真做好安全生产管理工作和及时排除事故隐患者，给予表彰、奖励和年终嘉奖。

第三条  对违反安全操作规程，造成责任事故和人身伤亡事故等严重后果者，视情节，给予扣奖、下岗、行政处分直至追究法律责任。

第十一章  其他制度

设备维修中环境保护规定

第一条  为了确保设备维修过程中产生的废弃物不造成二次污染，影响环境，制定本规定。

第二条  维修人员在维修工作开展之前要准备一定的保护环境装置，如：垫布、回丝、油桶、垃圾袋等。

第三条  在拆卸设备之前要在维修场所铺放垫布或旧报纸，防止废油污染地面，从而影响环境。

第四条  在维修过程中对产生的废油应集中存放，不要随意倾倒，同时要注意不要抛洒滴漏，影响环境。

第五条  在设备维修过程中产生的废油、回丝要及时带离现场，放到指定存放地点的容器里，便于统一处理。

第六条  维修工作结束后，要做到人走场清，不要遗留任何影响环境的废弃物，清扫后的废弃物要放到指定的地点，分类存放，不要乱扔乱放，避免再次污染环境。

节假日期间运行管理规定

因部分假日放假时间较长，在此期间公司内除值班人员外，大部分职工放假，而一旦运行出现问题，故障不能得到及时解决往往会导致运行上大的失误。为保证生产正常运行，在节假日期间特做如下规定。

第一条  假日到来之前做好设施、设备、管线的维护保养工作。

第二条  节假日期间一般不安排大的工程项目，处理水量尽量接近日常运行水量。

第三条  节假日期间污泥运输原则上应照常运行，不能影响运行。

第四条  各类设施、设备在节假日期间不得随意增加或减少运行台数、组数。如遇特殊情况或运行故障需要停运时，必须及时向主管部门汇报（紧急故障停机后汇报）。

第五条  要加强紧急事故的处理办法，做到快速反应。

第六条  节期人少，要防止发生意外，不得随意离岗，人走关门。

第七条  各值班人员应坚持岗位，按时巡视。严禁酗酒、赌博、严格遵守各项安全，操作规程及安全工作制度，防止发生意外事故。

仓库安全管理制度

第一条  仓库内严禁吸烟、用火。

第二条  仓库内的消防器材需保持完好，严禁挪作他用。

第三条  物品在入库前，应当有专人负责进行检查，符合要求方准入库。

第四条  仓库内物品存放要进行分类、分堆存放，存放架之间要留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应小于1.2米。存储量不得超过规定的存储限额。

第五条  仓库内使用电气设备时，必须严格遵守安全操作规程。仓库内的电气设备应定期进行检查，以免发生短路导致火灾事故。

第六条  油品一律存放在油品库内，油品存放应满足油品存放的安全要求，保持一定的安全距离，高温季节要对油品库采取通风降温措施。

第七条  化学药品一律存放在药品库内，药品存放满足药品存放的安全要求，保持一定的安全距离

第十二章  事故应急预案及应急措施

一、指导思想

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保单位、社会及人民生命财产的安全，预防重大环保事故发生；对污水处理系统可能发生的异常情况积极防范；在突发性污染事故发生后，迅速、高效、有序地开展污染事故的应急处理工作，最大限度的避免和控制污染的扩大；确定潜在的事故、事件或紧急情况，确保经过处理的污水中的污染物浓度符合国家污水综合排放标准的有关规定，并能在事故发生后迅速有效控制处理。根据本公司污水处理系统工艺特点，本着“预防第一，自救为主，统一指挥，分工负责”的原则，制定本《赤峰市德润排水有限责任公司污水分公司突发事故应急预案》。

二、编制目的

本次突发环境污染事故应急预案编制主要目的如下：

1、全面调查了解污水处理系统突发环境污染事故类型、危险源以及所造成的环境危害，评估确定我公司的突发环境污染事故应急能力。

2、加强我公司对突发环境污染事故的管理能力，全面预防突发环境污染事故。

3、提高我公司对突发环境污染事故的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减少事故损失。

4、降低突发环境污染事故所造成的环境危害，通过突发环境污染事故的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。

三、编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规范》

《中华人民共和国环境保护法》
    《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国水污染防治法》

四、事故应急救援的基本任务

事故应急救援的目标是通过有效的应急救援行动，最大程度地降低事故损失，基本任务有以下几个方面：

1、立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其它人员。在应急救援行动中，快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大，应在日常生产管理中，教育职工学会采取各项措施，进行自身防护和自救，必要时要迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中，应积极组织职工开展必要的自救和互救工作。

2、迅速控制事态，对发生事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域，危害性质及危害程度。及时控制住造成事故的危害源是应急救援工作的重要任务。只有及时地控制住危险源、防止事故的继续扩展，才能有效进行救援。发生事故时，应迅速组织义务消防队，设备抢险队，与救援人员一起迅速控制事故继续扩展。

3、消除危害后果，做好现场恢复。针对不同的事故发生，以及对人体、土壤、空气等造成的现实危害和可能造成的危害，及时采取封闭、隔离、洗消、检测等措施，防止对人体的继续危害和环境的污染，及时清理废墟和恢复基本设施，将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。

4、查清事故原因，评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质，评估事故的危害范围和危害程度，查明人员伤亡情况，做好事故调查。

五、实行应急救援领导小组责任制

1、应急救援指挥部

总指挥：

成员：

2、指挥部工作职责

负责制（修）定《污水分公司突发事故应急预案》；组建应急救援专业队伍，并组织训练和演练；检查、督促做好事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；发布和解除应急救援指令；组织、指挥救援队伍，实施救援行动；向主管行政部门和事故现场周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援指令；组织事故调查，对应急救援工作进行总结。

3、指挥部人员分工

a.总指挥：组织指挥突发事故的应急救援工作；

b.成员:协助总指挥负责事故救援过程中的总协调工作；按预案规定负责突发事故的一般处置和应急救援有关工作。

1、成立应急救援领导小组：

组  长：

副组长：

成  员：

2、应急救援职能组：

⑴联络组：

⑵抢险组：

⑶救护组：

⑷疏散组：

⑸保卫组：

⑹调查组：

⑺义务消防队：

3、应急救援领导小组职责：

公司厂区发生事故时，负责指挥厂区内抢救工作，向各职能组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态，并做出最新决策，第一时间向119、120、110、市住建委、市环保局、市安全监督管理局、市消防部门有关部门报告和求援。日常生产时，小组成员轮流值班，值班者必须在厂内，手机24小时开通，发生紧急事故时，在应急救援领导小组组长未到现场前，值班带班者即为临时代理组长，全权负责落实抢险工作。

4、各职能组职责：

⑴联络组：及时了解掌握事故情况，负责事故发生后第一时间通知公司主要领导，根据情况酌情及时通知行政主管部门：市住建委、市环保局、电业部门、安全监管部门、劳动部门、当事人的家属等。

⑵抢险组：其任务是根据领导小组指令，及时负责扑救、抢险，并布置现场人员到医院陪护，当事态无法控制时，立即通知联络组拨打主管部门电话求援。

⑶救护组：其任务为负责受伤人员的救治和陪受伤人员到医院急救。

⑷疏散组：其任务为在发生事故时，负责人员的疏散、逃生。

⑸保卫组：负责损失控制、物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与抢救、抢险无关人员进入现场，保护现场不遭破坏。

⑹调查组：分析事故发生的原因、经过、结果及经济损失等，调查情况及时上报市环保局等有关政府部门，如上级、政府部门介入时，调查组配合有关部门调查。

⑺义务消防队：发生火灾时，应按预案演练方法，积极参加扑救工作，若消防部门进入现场，积极配合武警消防队进行扑救。

4、应急求援小组地点和有关部门联系方式：

地点：赤峰市德润排水有限责任公司。

应急救援领导小组组长电话：

220医院急救电话—2204120

市医院急救电话—120

红山区医院急救电话—8221221

附属医院急救电话—5999120

消防火警电话—119

公安巡警电话—110

六、灭火器材配置和急救器具准备：

防火救护物资数量：救护物资有水泥、石灰、麻袋、铁丝等，数量充足。

救灾装备器材的种类：仓库内备有安全帽、安全带、切割机、气焊设备、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨鞋、手电筒等，统一存放在仓库。

消防器材：干粉灭火器，国标消防栓。设置现场疏散指示标志，应急照明灯，设置黄沙箱。周围消防栓应标明地点。

急救物品：配备急救药箱，口罩、担架及各种外伤救护用品。

其他必备的物资供应渠道：保持社会上物资供应渠道（电话联系），随时确保供应。

急救车辆：厂区每天值班小车，或报120急救车救助。

七、应急步骤和程序

（一）生产运行异常事故

1.进水水质严重超标

1）污水分公司进水水质设计值为：CODCR  700mg/L，氨氮40mg/L，SS 400mg/L，TP 8mg/L，6< PH＜9。当发现进水水质严重超标，某项指标超过设计值20%时，立即向公司和环保部门汇报，减小进水量，等待指令，准备停止进水，准备打开超越闸门。

2）发现进水水质特别严重超标，进水水质某项指标超过设计值30%时，立即向公司和环保部门汇报，停止进水，打开超越闸门。

3）发生上述情况时，立即对进水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺进行及时调整，避免对污水处理系统造成大的危害。

2.突发暴雨

1）根据天气预报预先对闸门等设备进行检查，确保完好。

2）随时观察格栅渠的水位并向领导汇报。

3）外出巡视必须注意个人安全，注意防滑，需要有人配合时两人或三人一起协作操作。

4）由于进水管网关系着市区的防洪和排涝，水位超过预警水位时立即向市住建委和环保部门汇报，加大进水量，若进水水位仍然上涨，超过极限水位时，打开超越闸门，并进行相应的工艺调整。

3.突然停电

1）立即向公司主管领导汇报。

2）将现场设备退出运行状态。

3）停电过20分钟，立即向总公司和环保部门汇报，并和电业部门及时联系送电情况，同时打开超越闸门。

4）来电后，按操作规程即刻开启设备，恢复运行。

4、应急处理原则

1）及时控制进入我公司的严重超标水质、超负荷水量对污水处理系统的影响；

2）加强运行控制，保证运行正常；

3）加强设备运行维护；

5、事故预防措施

1）操作人员应严格按照工艺操作规程进行操作，加强巡视巡查，准确反馈进水水质和水量。

2）及时合理的调节运行工况，严禁酸性和碱性及特高浓度废水进入污水处理系统。

3）加强设备和工艺运行管理，认真做好设备，管道，阀门及闸门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

6、紧急事故的处理流程与方式：

1）发现事故后，当班人员立即向指挥小组组长和副组长汇报，并在事故过程中随时保持与领导小组的联系。

2）指挥小组接到报告后，应及时向市住建委和环保部门汇报，并在事故处理工程中随时保持与市住建委和环保部门的联系。

3）当班人员排查造成事故的原因，并进行应急处理。

4）联系方式：打电话、发短信、12369环保热线三种方式同时使用。

7、事故后的恢复

由事故应急预案指挥小组宣布应急预案结束，恢复到正常运行状态。

（二）设备运行事故

1、火灾应急响应步骤：

1）立即报警。当接到发生火灾信息时，应确定火灾的类型和大小，并立即报告应急救援领导小组，启动紧急预案。联络小组要迅速报打“119”火警电话，并及时报告上级领导，便于及时扑救处置火灾事故。

2）组织扑救火灾。当厂区内发生火灾时，应急准备与响应指挥部除及时报警，并要立即组织现场义务消防队员和职工进行扑救火灾，义务消防队员选择相应器材进行扑救，扑救时要按照“先控制、后灭火；救人重于救火；先重点，后一般”的灭火战术原则，派人切断电源，接通消防栓，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重点物资及重要设备器具，充分利用厂区现场配备的消防设施器材进行灭火。A.灭火组：在火灾初期阶段使用灭火器，室外消防栓进行火灾扑救。B.疏散组：根据情况确定疏散，逃生通道，指挥撤离，并维持秩序和清点人数。C.救护组：根据伤亡情况确定急救措施，立即与“120”急救中心联系，并协助专业医务人员进行伤员救护。D.保卫组：做好现场保护工作，设立警示牌，防止二次火险。

3）人员疏散是减少人员伤亡扩大的关键，也是最彻底的应急响应。在现场平面布置图上绘制疏散通道，一旦发生火灾等事故，人员可按图示疏散撤离到安全地带。

4）协助武警消防队灭火：联络组拨打“119”“120”求救，并派人到路口接应。当专业消防队到达火灾现场后，火灾应急小组成员要简要向消防队负责人说明火灾情况，并全力协助消防队员灭火，听从专业消防队指挥，齐心协力，共同灭火。

5）配电室元器件起火，有操作资格的人员佩戴绝缘手套，首先切断该控制柜电源，利用干粉灭火器灭火，生产技术人员迅速到位，评估对生产的影响。检查失火原因，制定修复方案.排除故障隐患。

6）现场保护。当火灾发生时和扑灭后，指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待事故原因和对责任人调查。同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理以及其它有效措施，使火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。

7）火灾事故调查处置。按照市环保局、市安全监督管理局对事故调查处理程序规定，火灾发生情况要及时按“四不放过”原则进行查处。事故过后分析其原因，编写调查报告，采取纠正和预防措施，负责对预案进行评价并修改预案。对火灾发生情况报告应急救援领导小组要及时上报行政主管部门。

2、触电（雷击）、溺水、机械损伤、坠落砸伤等伤亡事故的应急响应步骤

1）立即报警。当接到发生设备伤亡事故、触电（雷击）、溺水、坠落砸伤等伤亡事故时，立即报告应急救援领导小组，启动紧急预案，联络组应立即打“120”、“110”急救中心电话，并及时报告上级领导。

2）组织伤亡抢救。在“120”、“110”专业救护人员到来之前，义务救护队人员要将伤亡人员，应就近移至安全地带，对于溺水者要进行倒置淋出口中的存水，对触电者要进行平躺向上，进行人工呼吸等。

3）对被机械伤害的伤员，应迅速小心的使伤员脱离伤害源，有必要时拆卸割开机器，移除受伤的机体。

4）对发生休克的伤员，应首先进行抢救，遇有呼吸、心脏停止者可采用心脏挤压法，使其恢复正常。

5）对骨折的伤员，应利用木板、竹片和绳布等捆绑骨折处的上下关节，固定骨折部位，也可将其上肢固定在身侧，下肢与下肢缚在一起。

6）对伤口出血的伤员，应让其以头低脚高的姿势躺卧，使用消毒纱布或清洁织布覆盖伤口上，用绷布较紧的包扎，以压迫止血。

7）专业救护人员到达现场后，义务救护队员配合进行抢救转移至医院等工作。

3、剧毒化学药品（浓盐酸）发生泄漏的应急响应步骤

1）立即报警。当接到发生剧毒化学品泄漏的信息时，应确定是否有人员伤亡，并立即报告应急救援领导小组，启动紧急预案。有人员伤亡时联络小组要迅速报打“120”急救电话，并及时报告上级领导。

2）组织伤亡抢救。在“120”、“110”专业救护人员到来之前，义务救护队人员要将伤亡人员就近移至安全地带，立即脱去被污染者的服装，皮肤接触者用流动清水或肥皂水彻底冲洗，眼睛接触者用大量流动清水彻底冲洗。对呼吸、心跳停止者应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施。

3）确认泄漏位置。如在反应发生器间泄漏时，迅速到储存间关闭储罐出药阀；在储存间管道泄漏且泄漏情况不严重时，佩戴专门的防毒面具、防酸工作服进入储存间关闭相应出药阀；储罐发生泄漏或其他位置泄漏情况严重时，人员在安全区域用消防栓或自来水管对泄漏的酸进行稀释。

4）清理现场。采取有效措施控制泄漏源之后，在发生酸泄漏的位置用碱中和，并用大量清水冲洗，避免酸液进入下水管道腐蚀管道设备。

八、保障措施

1、通信与信息保障

我公司实行24小时工作值班，随时做好处理突发事故的准备，建立健全值班制度。

2、组织落实、人员培训

1）应急救援指挥部成员应按照专业分工，本着“专业对口、便于领导、便于集结和便于抢修”的原则，建立组织，落实人员。要根据人员岗位变化随时进行组织调整，确保救援组织的落实。

2）我公司常年实行24小时值班值岗制度，故其全体值班值岗人员为各类事故应急救援的第一突击队，做好事故现场的初期抢险抢修处置。

3）组织应急训练和培训。各级应急救援组织要按照专业分工每年要进行专业技能培训、训练和演习，不断提高组织、指挥和救援能力。

4）预案演习与维护

为了迅速、准确、有条不紊地实施事故抢险抢修，尽量减少由事故造成的损失和伤亡，定期组织预案演习。应急救援人员按职责和专业分工每年进行1—2次的事故模拟演练，对全厂职工进行经常性的事故救援常识教育，使大家具备自救、逃生和互助的能力。不断提高指挥人员的指挥水平和应急救援组织的整体能力，主要提高以下几种能力：

㈠、检查通信系统是否畅通无阻；

㈡、演习抢险现场人员是否能快捷实施抢险；

㈢、有关的抢险人员、器材能不能准确到位；

㈣、能否及时有效控制事故进一步扩大。

九、应急预案终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急预案终止条件：

1、事件现场得到控制，事件条件已经消除。

2、污染源的泄露或释放已降至规定限制以内。

3、事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

4、事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

5、采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且最低的水平。

十、预案管理与改进

各类事故发生后，要组织专业人员分析事故发生原因，按照“四不放过”原则查处事故，编写调查事故报告，采取纠正和预防措施，负责对预案进行评审并改进预案。